## Leht1
Lüllemäe Põhikooli invajuurdepääsu tagamine ja tualetruumirenoveerimise maksuvorm (TÄITMISEKS)
INVA JUURDEPÄÄSU TAGAMINE SÖÖKLASSE JA KOOLIMAJA I KORRUS | ÜHIKUD | KOGUS | Maksumus ilma käibemaksuta | Käibemaks | Maksumus koos käibemaksuga
Künnised lävepakkude ületamiseks 10-40mm, 260*750 | tk | 12
Söökla välisukse ees oleva unikivi tõstmine laugemaks ja kõnnitee | obj | 1
Betoonist kanalirenni asendamine restiga (kanalirenn) | tk | 1
Kuumtsingitud kaldtee välistrepi juurde. | tk | 1
ARHITEKTUUR WC JA GARDEROOB 124
Põrand, keraamiline plaat | m2 | 17.4
Seinad, keraamiline plaat | h 1,3 m ja ripplaeni
Lagi ripplagi | m2 | 17.4
WC-pott | tk | 4
Inva WC-pott | tk | 1
Inva käetugi seinal | tk | 1
WC-paberihoidja | tk | 5
WC-hari | tk | 5
Nagi | tk | 6
Kätekuivati | tk | 2
Paberrätiku hoidja | tk | 1
Seebidosaator | tk | 2
Sifoon+valamu | tk | 5
Inva valamu+segisti+käsidušš | tk | 1
Käsiduššiga segisti | tk | 1
Prügiurn | tk | 1
Peegel | tk | 1
Peegel | tk | 1
Valgustus | kmpl | 1
Niiskustõkke ja hüdroisolatsiooni paigaldus | m² | 120
Siseuste paigaldus + wc kabiini uksed | kompl | 6
Olemasolevate wc-de lammutamine ja jäätmete utiliseerimine (vaheseinad osaliselt, põrandad, ripplaed) | m² | 120
Valamute, wc pottide, elektrisüsteemi ja torustiku, vaheuste eemaldus ja utiliseerimine | kompl | 3
Elekrisüsteemi ehitus (uus juhtmestik, pistikud, lülitid ja valgustid) | kompl | 3
WC piktogramm | tk | 1
VENTILATSIOONI- VEEVARUSTUSE JA KANALISATSIOONISÜSTEEM
1 Ventilatsioon
Rootorsoojustagasti ja elektrikalorifeeriga ventilatsiooniseade KOMFOVENT VERSO CF 1300 UV Paremakäeline | kmpl | 1
Filterkassett Systemair FFR 250 | kmpl | 1
Välisrest RV 600x400 | tk | 1
Katuseotsik UVE-315 | tk | 1
Sissepuhkeelement | tk | 1
Sissepuhkeelement KTS-160 | tk | 7
Väljatõmbeplafoon KSO-100 | tk | 3
Väljatõmbeplafoon KSO-125 | tk | 5
Väljatõmbeplafoon KSO-200 | tk | 5
Mürasummuti KVAp-250-1000-0 | tk | 2
Mürasummuti KVAp-315-1000-0 | tk | 1
Mürasummuti KVAp-315-600-0 | tk | 2
Siirdeõhurest 600x300 | tk | 1
Siirdeõhurest 300x150 | tk | 5
Siirdeõhurest 200x100 | tk | 3
Tsingitud spiraalvaltsplekk kanal Ø100 | jm | 6
Tsingitud spiraalvaltsplekk kanal Ø125 | jm | 9
Tsingitud spiraalvaltsplekk kanal Ø160 | jm | 15
Tsingitud spiraalvaltsplekk kanal Ø200 | jm | 27
Tsingitud spiraalvaltsplekk kanal Ø250 | jm | 12
Tsingitud spiraalvaltsplekk kanal Ø315 | jm | 12
Tsingitud kandiline plekk kanal 600X400 | jm | 0.5
Isolatsioon fooliumkattega | Vastavalt joonistele ja vajadusele
Liitmikud, üleminekud, kinnitused jne | Vastavalt joonistele ja vajadusele
2 Veevarustuse jaotustorustik
Tarbeveeboiler koos kaitseklapiga (80 liitrit) | kmpl | 1
Veevarustuse plastkomposiittoru | jm | 115
Pesumasina veevõtukraan | kmpl | 1
Isolatsioonikoorik | Vastavalt joonistele ning seletusele
Kolmikud, põlved, liitmikud, kraanid jne | Vastavalt vajadusele
Majja tuleva veetoru vahetus
3 Veemõõdusõlm
Veearvesti (kanduriga) | kmpl | 1
Kuulkraan | tk | 3
Tagasilöögiklapp | tk | 1
Tühjendusventiil | tk | 1
4 Olme- ja sadeveekanalisatsioon
Olmereovee kanalisatsioonitoru | jm | 26
Roostevaba kaanega põrandatrapp | tk | 1
Tuulutustoru otsik (vaakumklapp) | tk | 1
Isolatsioon
KOKKU