Lähteülesanne ja tehniline kirjeldus

Puiestee tn 8 kabinettide ja koridori remonditööd

Valga Vallavalitsuse I, II ja III korruse kabinettide ja I korruse koridori remonttööd

I korruse kabinet nr 1 (33,6 m2)

1. lae ja seinte puhastus, pahteldamine ja kruntimine, värvitava seinakatte materjali paigaldamine ja värvimine 2 korda

2. ukseava kinni ehitamine ja heliisolatsiooni villa paigaldamine (viimistlus teostada mõlemalt poolt seina)

3. uks värvida ja vahetada lukusüsteem
4. elektritööd:

4.1 lülitite, pistikute ja valgustite vahetus

4.2 juhtmestiku süvistamine

5. põrand süvapesu ja vahatamine

6. uute põrandaliistude paigaldamine

7. lamellkardinate eemaldamine ja tagasi paigaldamine

I korruse kabinet nr 2 (15,7 m2)

1. lae ja seinte puhastus, pahteldamine ja kruntimine, värvitava seinakatte materjali paigaldamine ja värvimine 2 korda

2. vana ukse demontaaž ja uue ukse paigaldamine koos lukusüsteemiga
3. elektritööd:

3.1 lülitite, pistikute ja valgustite vahetus

3.2 juhtmestiku süvistamine

4. vana põranda demonteerimine, OSB plaadi paigaldamine

5. PVC katte liimimine ja uute põrandaliistude paigaldamine

6. vertikaalse lamellkardina paigaldamine (kronstein seinale)

I korruse kabinet nr 3 (21,6 m2)

1. lae ja seinte puhastus, pahteldamine ja kruntimine, värvitava seinakatte materjali paigaldamine ja värvimine 2 korda

2. ukseava kinni ehitamine ja heliisolatsiooni villa paigaldamine

3. uks värvida ja vahetada lukusüsteem
4. elektritööd:

4.1 lülitite, pistikute ja valgustite vahetus

4.2 juhtmestiku süvistamine

5. vana põranda demonteerimine, OSB plaadi paigaldamine

6. PVC katte liimimine ja uute põrandaliistude paigaldamine

7. vertikaalse lamellkardina paigaldamine (kronstein seinale) 2tk

I korruse kabinet nr 4 (22 m2)

1. lae ja seinte puhastus, pahteldamine ja kruntimine, värvitava seinakatte materjali paigaldamine ja värvimine 2 korda

2. vana ukse demontaaž ja uue ukse paigaldamine koos lukusüsteemiga
3. elektritööd:

3.1 lülitite, pistikute ja valgustite vahetus

3.2 juhtmestiku süvistamine

4. vana põranda demonteerimine, OSB plaadi paigaldamine

5. PVC katte liimimine ja uute põrandaliistude paigaldamine

6. vertikaalse lamellkardina paigaldamine (kronstein seinale) 2tk

I korruse koridor (44,3 m2)

1. vana ripplae demonteerimine, utiliseerimine ja uue ripplae paigaldamine

2. seinte puhastus, pahteldamine ja kruntimine, värvitava klaaskiudseinakatte materjali paigaldamine ja värvimine 2 korda

3. elektritööd:

3.1 lülitite, pistikute ja valgustite vahetus

3.2 juhtmestiku süvistamine

3.3 turvavalgustite paigaldamine (2 tk)

4. vana põrandakatte ja liistude demonteerimine ja OSB plaadi paigaldamine

5. PVC katte ja puitpõrandaliistude paigaldamine

6. paigaldada kabinettide numeratsioon, ametnike ja ametinimetuste kohta (alumiiniumprofiilist ja vahetatavate sisudega)

7. kabinettide uksed värvida kahelt poolt 2 korda (3tk) ja vahetada lukusüsteemid

II korruse kabinet nr 5 (15 m2)

vana põranda demonteerimine, OSB plaadi paigaldamine

PVC katte liimimine ja uute põrandaliistude paigaldamine

II korruse kabinet nr 6 (15,1 m2)

1. lae ja seinte puhastus, pahteldamine ja kruntimine, värvitava seinakatte materjali paigaldamine ja värvimine 2 korda
2. elektritööd:

2.1 lülitite, pistikute ja valgustite vahetus

2.2 juhtmestiku süvistamine

3. olemasoleva parketi lihvimine ja lakkimine koos puit põrandaliistude paigaldamisega

4. vertikaalse lamellkardina paigaldamine (kronstein seinale)

III korruse kabineti nr 7 (13,2 m2)

1. vana ripplae demonteerimine, utiliseerimine ja uue ripplae paigaldamine

2. seinte puhastus, pahteldamine ja kruntimine, värvitava seinakatte materjali paigaldamine ja värvimine 2 korda

3. vana ukse demontaaž ja uue ukse paigaldamine koos lukusüsteemiga
4. elektritööd:

4.1 lülitite, pistikute ja valgustite vahetus

4.2 juhtmestiku süvistamine

5. olemasoleva parketi lihvimine ja lakkimine koos puit põrandaliistude paigaldamisega

6. vertikaalse lamellkardina paigaldamine (kronstein seinale)

III korruse kabineti nr 8 (33,2 m2)

1. vaheseina ehitus- metallkarkass 95 mm, vahel heliisolatsiooni vill, mõlemal pool kahekordne kipsplaat

2. seinte puhastus, pahteldamine ja kruntimine, värvitava seinakatte materjali paigaldamine ja värvimine 2 korda

3. ripplae ehitamine koos uute ledvalgustite lisamisega

3. koridori ukse demonteerimine ja ava viimistlemine
4. elektritööd:

4.1 lülitite, pistikute ja valgustite vahetus

4.2 juhtmestiku süvistamine

4.3 nõrkvoolu karbikute vahetus ja seinale nõrkvoolu kasti ehitamine koos lahtikäiva uksega

4.4. evakuatsioonitee valgustite paigaldamine 3tk

5. kahe siseukse paigaldamine koos lukusüsteemiga

6. olemasoleva parketi lihvimine ja lakkimine koos puit põrandaliistude paigaldamisega

7. vertikaalse lamellkardina paigaldamine (kronstein seinale) 2tk

Ruumide materjalid ja värvilahendused kooskõlastada tööde eest vastutava isikuga ja valladisaineriga. Paigaldatava PVC materjali tehnilised näitajad: kulumisklass vähemalt 34, kulumiskihi paksus vähemalt 0,7mm, Emissioon  - M1 või AgBB sertifikaat.

Objektiga saab tutvuda leppides selles täiendavalt kokku vallavara- ja hooldusteenistuse majandushalduse spetsialisti Janek Rennuga, tel 766 9956, janek.rennu@valga.ee. Ehitusjäätmete ja prügi utiliseerimine ning teised kaasnevad tegevused peab olema arvestatud remonttööde mahtu. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata.

Hinnapakkumise maksumuse kalkuleerimisel peab pakkuja arvestama, et maksumus hõlmab kõiki hankelepingu nõuetekohaseks täitmiseks vajalikke töid, teenuseid, tegevusi ja toiminguid k.a neid, mida ei ole pakkumiskutses kirjeldatud, kuid mis on lepingu eesmärki arvestades tavapäraselt vajalikud nõuetekohase tulemuse saavutamiseks.

Eduka hinnapakkumise valikul arvestab hankija ainult hinnakriteeriumit. Edukaks tunnistatakse madalaima hinnaga hinnapakkumine.

Hankija võib pidada pakkujatega läbirääkimisi hinna vähendamise eesmärgil. Hankijal on õigus kõik hinnapakkumised tagasi lükata, kui need ületavad hankija rahalisi võimalusi.

Maksumus peab olema esitatud ruumide lõikes etteantud vormil ning kajastata tuleb lõplik hind (koos käibemaksuga).

Hankija jätab endale õiguse tellida töid osaliselt.

Lisainfo: vallavara- ja hooldusteenistuse majandushalduse spetsialist Janek Rennu, tel 766 9956, janek.rennu@valga.ee

Pakkumised esitada hiljemalt 18.01.2021 kell 11.00 e-kirja teel aadressile hanked@valga.ee