EHITUS- JA PLANEERIMISTEENISTUS

KORRALDUS

Valga			x. november 2024 nr xx

Projekteerimistingimuste määramine Valga linn,

Jaama pst 2e kaubandushoone püstitamiseks

Valga Vallavalitsusele esitati projekteerimistingimuste taotlus Valga linna Jaama pst 2e kinnistule (katastritunnus 85401:006:1202) 640m2 ehitusaluse pinnaga kaubandushoone (ehitisregistri kood 121430615) püstitamiseks. Taotlusele on lisatud kavandatud kaubandushoone ja platside asendiplaan. Taotluse riigilõiv on makstud.

Alal kehtib 19. detsembril 1997 Valga Linnavalitsuse korraldusega nr 569 kehtestatud detailplaneering „Valga, Jaama pst 2, 2a, 2b, 2c, Vabaduse pst 38 ja Võru tn 1 kinnistute detailplaneering“. Detailplaneeringuga on määratud Valga linn, Jaama pst 2e kinnistule ehituslikud tingimused ning lahendatud on parkimine ja liikluskorraldus.

Esitatud projekteerimistingimuste taotlusega kavandatud kaubandushoone jääb kinnistul kehtiva detailplaneeringuga määratud hoonestusalast osaliselt välja.  Kuna naaberkrundi Jaama pst 2b hoone on rajatud Jaama pst 2e kinnistu piirile lähemale, kui seda oli kavandatud 2005 aasta planeeringuga, siis ei ole võimalik Jaama pst 2e krundile kavandatud hoonestusala enam kogu ulatuses kasutada. Krundi paremaks hoonestamiseks ja uue Valga linn, Jaama pst 2e kaubandushoone ehitamiseks kinnistu piirist kaugemale taotletakse projekteerimistingimuste taotlusega kinnistul kehtiva detailplaneeringuga määratud  hoonestusala suurendamist. Kehtiva detailplaneeringuga on määratud Jaama pst 2e kinnistule maksimaalseks täisehitatuse pinnaks 879 m2. Projekteerimistingimuste taotlusega on Jaama pst 2e kinnistu uueks hoonestusala suuruseks ette nähtud 966 m2. Käesolevate projekteerimistingimustega planeeritakse detailplaneeringuga määratud hoonestusala ala suurendamist kuni 10% olemasolevast pinnast. Ülejäänud osas jääb detailplaneering muutmatul kujul kehtima. Ehitusseadustiku1 § 27 lg 1 p 2 alusel võib pädev asutus detailplaneeringu olemasolu korral põhjendatud juhul anda ehitusloakohustusliku hoone ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta ning ehitusseadustiku1 § 27 lg 4 p 2 alusel võib kohalik omavalitsus asjakohasel juhul täpsustada projekteerimistingimustega hoone detailplaneeringus käsitletud hoonestusala tingimusi, sealhulgas hoonestusala suurendamist, vähendamist, keeramist või nihutamist, kuid mitte rohkem kui 10 protsendi ulatuses esialgsest lahendusest. Projekteerimistingimuste andmisest võib keelduda ainult ehitusseadustiku1 § 32 loetletud juhtudel. Arvestades eeltoodud asjaolusid ja lähtudes ehitusseadustiku1 paragrahvist 27 selgub, et taotlusega kavandatud hoonestusala suurendamise muudatus on põhjendatud ja jääb lubatud piiridesse, mistõttu peab Valga Vallavalitsus võimalikuks projekteerimistingimuste väljastamist Valga linn, Jaama pst 2e kinnistul kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks.

Kuna käesolevate projekteerimistingimustega täpsustatakse Jaama pst 2e kinnistul kehtiva detailplaneeringuga määratletud hoonestusala, siis ehitusseadustiku1 § 31 lõike 1 alusel korraldab kohalik omavalitsus käesolevate projekteerimistingimuste andmise läbi avatud menetluse. Eeltoodust lähtuvalt avaldatakse projekteerimistingimuste väljastamise korralduse eelnõu teadet Lõuna-Eesti Postimehes, Valga valla kodulehel ja eelnõu saadetakse kõikidele Jaama pst 2e kinnistuga piirnevatele kinnistute omanikele arvamuse avaldamiseks. Vastused lisatakse hiljem.

Ehitusseadustiku1 § 42 lg 2 kohaselt otsustab kohalik omavalitsus keskkonnamõju hindamise algatamise vajaduse. Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse1 § 6 lõike 2 ja Vabariigi Valitsuse määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu“ § 13 lõike 2 alusel  on kaubanduskeskuse arendamisel nõutav eelhindamine ning keskkonnamõju hindamise vajalikkuse kaalumine. Eeltoodust lähtuvalt ja arvestades „Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse1“ § 7 lõikes 1 ja § 11 lõikes 2 sätestatut vaatab Valga Vallavalitsus ehitusloa taotluse läbi ning teeb otsuse keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise kohta. Eelhinnangu andmiseks esitab arendaja ehitusloa taotluse koosseisus „Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse1“ § 61 lõikes 1 sätestatud teabe.

Projekteerimistingimuste taotlusega hõlmatud Jaama pst 2e kinnistule ulatub riigikaitselise ehitise Valgamaa maleva staabi- ja tagalakeskuse piiranguvöönd. Ehitusseadustiku1 § 120 lg 1 p 2 alusel esitati käesolev projekteerimistingimuste eelnõu Kaitseministeeriumile kooskõlastamiseks.

Ehitusseadustiku1 § 31 lg 4 p 2 alusel esitas pädev asutus riikliku ehitisregistri kaudu projekteerimistingimuste väljastamise eelnõu trassivaldajatele arvamuse avaldamiseks. Vastused lisatakse peale nende saamist.

Lähtudes eeltoodud asjaoludest on Valga Vallavalitsus seisukohal, et Valga linn, Jaama pst 2e kinnistul kavandatud ehitustööd on kooskõlas ehitusnormidega, on planeerimispõhimõtteid arvestavad ning ei ole ülemäära koormavad kolmandatele isikutele. Kavandatud kaubandushoone rajamisega ei kaasne naaberkinnistule ulatuvaid kahjulikke mõjusid ega kitsendusi. Arvestades eeltoodut peab Valga Vallavalitsus võimalikuks projekteerimistingimuste väljastamise Valga linn, Jaama pst 2e kinnistule kaubandushoone rajamiseks ehitusprojekti koostamiseks.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkt 2 ja ehitusseadustiku1 § 27 lg 1 p 1, lg 4 p 2 ja § 28 alusel ning arvestades esitatud taotlust projekteerimistingimuste väljastamiseks, annan korralduse

- Määrata projekteerimistingimused Valga linna, Jaama pst 2e kinnistule kaubandushoone rajamiseks ehitusprojekti koostamiseks.

- Algatada detailplaneeringut koostamata Valga linn, Jaama pst 2e kinnistule kaubandushoone projekteerimistingimuste andmise avatud menetlus.

- Korraldus jõustub selle teatavakstegemisest.

- Korralduse peale võib esitada Valga Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras ja tähtaegadel.

/allkirjastatud digitaalselt/

Urmas Möldre

juhataja

Ärakiri:

Lisa nr 1

Ehitus- ja planeerimisteenistuse

xx. november 2024

korraldusele nr xx

PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

1. ÜLDANDMED

  - Taotleja:

  - Krundi asukoht, katastritunnus, maakasutuse sihtotstarve, krundi suurus:

    - Valga linn, Jaama pst 2e, 85401:006:1202, ärimaa 100%, 2414 m²

1.3. Kavandatava ehitise nimi: kaubandushoone

1.4. Kavandatavate ehitustööde liik: Kaubandushoone püstitamine.

2. PROJEKTEERIMISEL ARVESTATAVAD ALUSED JA LÄHTEMATERJALID

2.1. Käesolevad projekteerimistingimused (kehtivad viis aastat)

2.2. Kehtivad planeeringud:

2.2.1. Üldplaneering:

- Valga linna üldplaneering (Valga Linnavolikogu 25.05.2007. a määrusega nr 6).

2.2.2. Detailplaneeringud:

- Valga, Jaama pst 2, 2a, 2b, 2c, Vabaduse pst 38 ja Võru tn 1 kinnistute detailplaneering (19. detsembril 197 Valga Linnavalitsuse korraldusega nr 569 kehtestatud).

2.3. Muud dokumendid

- 2.3.1. Valga valla kaevetööde eeskiri (Valga Vallavolikogu 14.12.2018 määrus nr 68).

- 2.3.2. Valga valla jäätmehoolduseeskiri (Valga Vallavolikogu 24.08.2022 määrus nr 22)

2.3. Kehtivad projektid, millega tuleb arvestada:

2.3.1. Puuduvad

3. ARHITEKTUURSED JA EHITUSLIKUD NÕUDED

3.1. Hoonestusala: vastavalt projekteerimistingimuste lisale nr 2.

3.2. Maksimaalne hoonete arv krundil: 1 hoone.

3.3. Kavandatud kaubandushoone ehitusalune pind: 640m2.

3.4. Hoone maksimaalne korruselisus: 3 korrust.

3.5. Katus: lahendada hoone tervikut ja ümbrust silmas pidades.

3.6. Katusekalle: 0-30°.

3.7. Hoone maksimaalne kõrgus: 12 meetrit.

3.8. Arhitektuur: Hoone arhitektuur peab olema kõrgetasemeline ja piirkonnale sobilik. Hoone kavandamisel soovitame lähtuda piirkonna hoonestuse valdavatest proportsioonidest. Fassaadilahendused peavad kirde ja loode suunas olema avalikku ruumi elavdavad ja omama kunstilist mõõdet ning olema atraktiivsed.  Peasissepääs lahendada loodepoolsele küljele.

Tänavafrondi aktiveerimiseks kaaluda välikauplemis- ja puhkeala.

3.9. Välisviimistlus: Lubatud on metall kombineeritud puiduga, puitlaudis, krohv, klaas, betoon, kivi. Vältida tuleb naturaalseid materjale imiteerivaid viimistlusmaterjale. Hoone ilmestamiseks kleebiste kasutamine ei ole lubatud. Vaadetel anda läbimõeldud värvilahendus kataloogi alusel koos värvinäidistega ja näidata reklaamtahvlite ning logode asukohad ja suurused.

3.10. Piirded: Jaama tänava alguses olevate kaubandushoonete ja Jaama tänava sõidutee vahelised alad on  piirdeaiaga piiramata. Projekti koostamisel peab eeltooduga arvestama.

4. INSENER-TEHNILISED NÕUDED

4.1. Tuleohutusnõuded: peavad vastama siseministri 30.03.2017 määrusele nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele”.

4.2. Projekti koosseisus esitada insenertehniline projektlahendus vee-, kanalisatsiooni- ja elektrivarustusele ning küttele ja ventilatsioonile. Eriosade võimsuste muutumisel taotleda tehnilised tingimused ja kooskõlastada projektid vastavate võrguvaldajatega (Valga Vesi AS, Utilitas Eesti AS,  Elektrilevi OÜ jne). Kooskõlastused tuleb esitada ehitusprojekti koosseisus.

5. HEAKORRASTUSE NÕUDED

5.1. Sõidetava kattega osa krundist peab olema väiksem kui kompaktsed haljastatud osad. Juurdepääsuteed, krundi  siseteed, parkimine ja prügimajandus lahendada asendiplaanil.

5.2. Vastavalt kinnistul kehtivale detailplaneeringule ja hoone kasutusotstarbele tuleb asjakohastest standarditest lähtuvalt lahendada Jaama pst 2e parkimine ja krundisisesed kõnniteed. Projekteerimisel  tuleb  tagada  kõikide liiklejate  ohutus. Projekteerida parkimiskohtade mahamärkimine. Parkla ja kõnniteed tuleb lahendada erinevate pinnakatetega.

5.3. Ehitusseadustiku § 651 lg 4 p 2 alusel tuleb kaubandushoone püstitamisel, mille teenindamiseks on ette nähtud rohkem kui kümme parkimiskohta, paigaldada juhtmetaristu vähemalt igale viiendale parkimiskohale ja elektriauto laadimispunkt vähemalt ühele parkimiskohale.

5.4. Valga linna üldplaneeringu (Valga Linnavolikogu 25.05.2007. a määrusega nr 6) alusel tuleb ärikeskuste parkimisaladel kasutada kõrghaljastust.

5.5. Krundi pindalast 20% haljastada. Haljastusest 60% arvestada kõrghaljastusena. Kaubandushoone ümbrus kujundada heakorrastatud haljasalaks. Haljastusprojekt esitada ehitusprojekti mahus. Haljastuse % tuleb kajastada asendiplaanil.

Projekt tuleb kooskõlastada vallaarhitektiga (Puiestee 8, II korrus, tuba 202) enne ehitisregistrisse esitamist juba eskiisi staadiumis.

6. NÕUDED EHITUSPROJEKTI KOOSTAMISEKS

6.1. Projekteerimistööde alusplaanina kasutada litsentseeritud maamõõtja poolt koostatud tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi plaani täpsusega M 1:500 või 1:1000. Tehnovõrkudega alusplaan peab olema vastavate (kelle tehnovõrgud või nende kaitsevööndid jäävad antud maa-alale) võrguvaldajatega kooskõlastatud.

6.2. Ehitusloakohustusliku ehitusprojekti (selle osad) peab kontrollima kvalifikatsiooninõuetele vastav pädev isik, kes vastab ehitusseadustiku1 § 24 ja ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 16 esitatud nõuetele.

6.3. Määruse nr 62 „Nõuded ehitusprojekti ekspertiisile“ § 3 lg 2 p 6 alusel kui projekteeritakse kaubandushoonet, milles saab samaaegselt viibida enam kui 50 inimest, tuleb ehitusprojektile teha ekspertiis. Ekspertiisi kohustuslikkuse korral peab ehitusprojekti seletuskirjas olema märgitud, et ekspertiis esitatakse enne ehitustöödega alustamist Valga Vallavalitsusele.

6.4. Valga linn, Jaama pst 2e platside ja hoone ligipääsetavuse projekteerimisel tuleb lähtuda ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määruses nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“ sätestatud nõuetest.

6.5. Projekti koosseisus esitada väljastatud projekteerimistingimused ja tehnilised tingimused.

6.6.	Kinnistul kehtiva detailplaneeringuga on määratud, et Jaama pst 2e hoone soojavarustus   lahendatakse   kaugküttega. Soojustorustiku projekteerimiseks tuleb taotleda AS Utilitas Eesti tehnilised tingimused - klienditugi@utilitas.ee  ja esitada projekt kooskõlastamiseks.

6.7.  Ehitusprojekti koosseisus tuleb esitada energiamärgis. Valga linn, Jaama pst 2e projekteeritava kaubandushoone energiamärgis peab vastamata määruses nr 63 „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded1“ sätestatud piirväärtustele.

6.8. Tänava ja parkla teenindamiseks vajalik tänavavalgustus tuleb lahendada ehitusprojekti asendiplaanil ja seletuskirjas.

6.9. Ehitusprojekt koostada vastavalt Eestis kehtivatele projekteerimisnormidele, majandus- ja taristuministri 17. juuli 2015. a määrusele nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“ ja heale projekteerimistavale.

6.10. Ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemine toimub vastavalt Valga Linnavolikogu 27. aprill 2012 määrusele nr 7 „Valga linna jäätmehoolduseeskiri“. Ehitusprojekti seletuskirjas märkida, et tööde teostaja korraldab ja vastutab tekkinud kaevise ja jäätmete üleandmise eest vastavat õigust omavale isikule.

6.11. Projektis tuleb fikseerida väljakaevatava pinnase maht ja ladustamise koht.

6.12. Projekti mahus esitada seletuskiri tööde kirjeldustega ja töömahtude koondtabel tööliikide lõikes.

6.13. Ehitusprojektis anda nõuded ehitustööde organiseerimise kava (tööohutus, liikluskorraldus, parkimine, ladustamine, turvalisus, ajutised piirded, jms) koostamiseks.

6.14. 	Projekti kooseisus tuleb esitada asendiplaan koos terve krundi vertikaalplaneerimisega. Vertikaalplaneerimine lahendada asendiplaanil. Näidata katendid.

6.15. Ehitusprojektis tuleb ära näidata projekteeritavate teede ja platside ning piirnevate kinnistute kõrgused. Haljasala, teede ja platside projekteerimisel tuleb vältida kaldeid naaberkinnistute suunas.

6.16. Sademevesi lahendada oma krundil. Lahendus näidata asendiplaanil ja seletuskirjas.

6.17. Tee-ehituse projekteerimisel lähtuda õigusaktidest:

6.17.1. Projekti koostamisel lähtuda asjakohastest kehtivatest standarditest (EVS).

6.17.2. Elastsete teekatendite projekteerimine. Kehtestatud 27.11.2023 nr 1.1-1/23/217;

6.17.3. Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis. Kinnitatud Maanteeameti peadirektori 05.01.2016. a käskkirjaga nr 0001

6.17.4. Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded. Majandus- ja taristuministri 09.01.2020. a määrus nr 2 (https://www.riigiteataja.ee/akt/120112020004?leiaKehtiv);

6.17.5. Tee ehitamise kvaliteedi nõuded. Majandus- ja taristuministri 03.08.2015. a määrus nr 101 (https://www.riigiteataja.ee/akt/120112020003?leiaKehtiv ).

6.17.6. Tee projekteerimise normid. Kliimaministri 17.11.2023 a. määrus nr 71. (https://www.riigiteataja.ee/akt/122112023009 ).

6.18. Ehitusprojekti digitaalsel vormistamisel järgida juhendmaterjali "Ehitusprojekti dokumentide digitaalse vormistamise nõuded ehitusloa elektroonilisel taotlemisel", mis on kättesaadav Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kodulehel: https://www.mkm.ee/sites/default/files/juhend_-_ehitusprojekti_digivormistamine_ehitusloa_taotlemisel_10.02.2015.pdf  .

6.19. Projekt tuleb esitada digitaalselt ehitisregistri aadressil www.ehr.ee Valga Vallavalitsusele läbivaatamiseks ja ehitusloa taotlemiseks.

7. KOOSKÕLASTUSED

7.1. Projektiga hõlmatud alale jäävate trasside valdajatelt taotletud tehnilised tingimused ja ehitusprojekti kooskõlastused.

7.2. Projekti koosseisus esitada kinnistu omaniku ja tööde tellija nõusolek.

Koostas Angeelika Saaron

vallaarhitekt

5353 0588

angeelika.saaron@valga.ee

Lisa nr 2

Ehitus- ja planeerimisteenistuse

xx. november 2024

korraldusele nr xx

Kavandatud kaubandushoone asendiplaan